桃園國際機場股份有限公司
新用戶加入供電系統前檢查及勘查作業

項目	參與單位	檢查及紀錄內容
自主檢查	施工廠商	廠商自主檢查紀錄(一級品管) / 文件提送1份至機場公司
聯合檢查	施工廠商、監造單位	施工抽查紀錄(二級品管)文件 / 提送1份至機場公司
初勘	申請單位、施工廠商、監造單位、桃園國際機場公司維護廠商	依據「桃園國際機場股份有限公司勘查作業檢查表」現場勘查
履勘	申請單位、施工廠商、監造單位、桃園國際機場公司維護廠商	依據「桃園國際機場股份有限公司勘查作業檢查表」現場勘查

附註:若送電時程緊迫，自主檢查、聯合檢查可合併為檢查作業，初勘、履勘
     可合併為勘查作業

桃園國際機場股份有限公司
勘查作業檢查表

用戶名稱
檢查日期	年 月 日
檢查結果	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 △ 無此檢查項目
檢 查 項 目		設計圖說、規範之檢查標準	檢查結果	備註
(一)盤體外表		1.外表應完整無碰傷
		2.箱體線路開口處是否密封
(二)斷路器安裝		1.斷路器開關盤須備有足夠 / 空間
		2.絕緣物及金屬部份，皆須 / 予以清拭
(三)保護電驛設定		1.電譯設定值是否正確
		2.電譯設定是否完成
(四)相序		二次側相序需與一次側同
(五)盤體操作元件		1.所有盤面操作元件是否定 / 位於OFF狀態
		2.所有高低壓斷路器是否投 / 至定位
(六)結線固定檢查		1.與匯流排連接之軟銅帶固 / 定是否牢固無鬆脫
		2.電源及負載線路固定是否 / 牢靠
(七)接地		每一箱體均應接地並依設計圖與接地系統連接
(八)標示		高壓配電盤的引進和引出高壓電纜線上，須裝設可看得見的防止觸電之警示裝置
(九)盤名及迴路名稱		盤名及迴路名牌是否正確
(十)負載迴路檢查		配電盤各負載回路是否依照單線圖說銜接
(十一)盤內狀態		水漬、粉塵擦拭乾淨、雜物清除
(十二)配電室室內環境		粉塵擦拭乾淨、雜物清除
(十三)配電盤及門禁管制		1.黏貼封條、確認盤體狀態
		2.於配電室出入口上鎖並設 / 置人員進出管制表

申請單位 施工單位 監造單位 機場公司維護廠商