## 工程圖送審圖資自主檢查表(圖面基本規範)
桃園國際機場股份有限公司 / Taoyuan International Airport Corporation Ltd.
圖資格式自主檢查表
工程名稱：
承攬廠商名稱：
承攬廠商代表姓名：					連絡電話：
圖說類別及版次：					送審日期：
項次	檢核項目	檢核內容		檢查結果	詳細說明		備註
1	檔案交付	1-1	使用本公司統一底圖(半年內)繪製圖說，並以外部參考貼附方式為原則。	□是 □否			室內裝修工程及設備設施維護案件適用。
		1.2	交付之檔案應包含各相關系統圖說，並依圖資管理標準作業手冊（下稱圖資手冊）1.5節作業說明分類置放於歸檔資料夾，並附上填寫完整之圖說檔案清冊電子檔。	□是 □否
		1-3	於CAD檔中，每張圖說應分別匯出至獨立DWG檔案模型頁籤，並清除未使用圖層及圖框外之多餘物件。	□是 □否
		1-4	外部參考檔案需包含於交付檔案內，並設定為相對路徑，以保持交付檔案之完整性。未使用之外部參考應從圖說檔案之外部參考列表中清除。 / 交付之各式檔案應做好掃毒工作，避免夾帶如：ACAD.LSP之病毒檔。	□是 □否
2	圖紙尺度、封面、 / 圖框及欄位	2-1	圖紙印出圖紙邊緣與圖框間應留空白，左邊框需留白約25mm以利裝訂。	□是 □否
		2-2	封面應參照圖資手冊所附範例，其內容須有業主全銜、工程名稱、工程圖類別、設計單位全銜、監造單位全銜、施工單位全銜及送審日期等。	□是 □否
		2-3	圖說之圖框應參照圖資手冊所附圖框檔案範例，直式或橫式圖框擇一，唯全案（或同一標內）須統一1種樣式。	□是 □否			室內裝修工程統一為直式圖框。
		2-4	圖框之資訊欄位應完整註記，不可空缺，如有不適用之欄位需注記「NA」，如圖說內容之尺度單位、比例不一，則相關欄位可填「如圖面註記」，並分別註記於不同尺度、比例之處。	□是 □否
3	圖面佈置	3-1	圖面佈置應勻稱簡明，避免圖面出現過於壅擠之情形，相關佈置可參考圖資手冊第2.3節。	□是 □否
4	圖面空間區位標示	4-1	航廈內工程平面圖須配附相關空間網格(柱位線資訊)，並注意包含至少2條X軸及2條Y軸柱位線。(特殊情況例外，如區域過小則至少包含各1條柱位線)	□是 □否
		4-2	非航廈內之工程平面圖說，應說明GPS座標位置、區域索引及縮圖等，以利辨識實際位置。	□是 □否
5	尺度及比例尺配置	5-1	尺度單位的選用： / 以公制單位為準，並列述於圖框欄位中說明。	□是 □否
		5-2	比例尺的標示： / 當圖說中使用一種或一種以上之比例尺時，均須將比例數註明於各圖名標示下方， / 若同一圖名中同時存在水平及垂直等兩種比例數時，則以H代表水平，V代表垂直。	□是 □否
		5-3	比例尺繪製法： / 圖樣如有縮小或放大之可能時，除註明比例值外，應再加繪比例尺圖。繪製方式如圖資手冊2.5.4節所述（大型專案及一般工程適用）。	□是 □否
6	線條的標示	6-1	線條尺寸： / 依實際需求選用，室內裝修工程線條粗細規定詳見圖資管理標準作業手冊第2.6.2章節相關規定。	□是 □否
7	文字	7-1	圖說文字及間隔： / 應以中文為主，圖說空間安排上須考量其整體之整齊、統一、調和及美觀性，且文字不得與其他線條相互重疊造成文字辨識困難。	□是 □否
		7-2	文字高度： / 中文字之高度最小應大於5mm，線寬使用0.25mm或以上。 / 英數字字體高度最小應大於2.5mm，線寬為0.25或以上。 / 文字、數字以印出後清晰可辨視為主，過小之字體與辨識困難者應適當調整。	□是 □否
8	符號及縮寫字	8-1	符號及縮寫字之原則參照圖資管理標準作業手冊第2.11章節相關範例規定，或另於圖說標註符號及縮寫字之索引表。	□是 □否
9	圖例標示規則	9-1	製圖標準圖例詳見公共工程製圖手冊製圖標準圖例相關規定，如有該章節規範外之圖例須於圖面上標示相關圖例表格說明。	□是 □否
10	圖層管控	10-1	圖說之圖層須參照圖資管理標準作業手冊第2.13章節以各系統進行群組分類，分別以給水、排水、電力、空調、消防、天然氣及輸送等系統以此章節相關規定各別建立圖層組。	□是 □否
11	繪圖標註方式	11-1	剖面圖標示： / 以箭頭代表剖面視向，並以下述方式標註，相關表示法請參照圖資管理標準作業手冊第2.8.7章節。 / 1.於索引圖內，以12mm直徑圓圈為標示，上半部標註剖面編號，下半部標註剖面圖所在之圖號（如取自同張圖說得以橫線註記） / 2.於剖面圖之圖名標註，以12mm直徑圓圈為標示，上半部標註剖面編號，下半部標註索引圖所在之圖號（如取自同張圖說得以橫線註記）。	□是 □否
		11-2	立面圖標示： / 以箭頭代表立面視向，並以下述方式標註，相關表示法請參照圖資管理標準作業手冊第2.8.8章節。 / 1.於索引圖內，以12mm直徑圓圈為標示，上半部標註立面編號，下半部標註立面圖所在之圖號（如取自同張圖說得以橫線註記） / 2.於立面圖之標註，以12mm直徑圓圈為標示，上半部標註立面編號，下半部標註索引圖所在之圖號（如取自同張圖說得以橫線註記）。	□是 □否
		11-3	詳圖標示： / 相關表示法請參照圖資手冊第2.8.9章節。 / 1.於索引圖內，以圈示法來表示欲放大之部位，並以12mm直徑圓圈為標示，上半部標註詳圖編號，下半部標註詳圖所在之圖號（如取自同張圖說得以橫線註記） / 2.於詳圖之標註，以12mm直徑圓圈為標示，上半部標註詳圖編號，下半部標註索引圖所在之圖號（如取自同張圖說得以橫線註記）。 / 3.如詳圖說明對象非僅對應單一區域，則得不依前述圈示法標示，改以直接於詳圖之標註敘明詳圖說明對象	□是 □否
		11-4	指北標記：索引圖、地形圖、平面圖或工程總佈置圖上，均須繪出指北標記，置於圖紙之右上角為原則。圖例請參照圖資手冊第2.8.10節。	□是 □否
		11-5	高程標示：圖說之高程標示，其地面、地表、樓層等高層，依圖資手冊第2.8.17節相關圖例表示。	□是 □否
		11-6	管線設施設備標示： / 施工範圍內之管線、設施及設備等（包含既有管線、設施及設備），應依圖資手冊2.8.21節及2.8.22節之繪圖原則繪製工程圖說，其繪製內容應包含位置、高程、標示等，並於CAD圖電子檔中依本檢核表第10項區分圖層。	□是 □否
12	其他事項說明： / 1.相關工程圖說繪圖原則及圖資移送程序，請參照桃園國際機場股份有限公司官網所頒布之圖資管理標準作業手冊。 / 2.桃園機場股份有限公司僅確認送審圖資是否符合圖資手冊基本規範，不負圖資內容正確性之責，租賃單位及簽證單位應對圖資內容正確性負完全責任，如圖資內容與現場不相符致影響後續營運，因而發生災害者應負刑事及民事責任。

契約承攬單位：			監造單位：	圖資協審單位：
契約管理單位：				圖資管理單位：

## 工作表1
建築圖說項目	施工前該區域配置圖及平面圖	竣工平面圖
	施工前該區域剖立面圖	竣工剖面圖
	設計平面圖	竣工裝修圖
	設計剖面圖	拍攝位置索引圖
	裝修圖
	施工計劃說明圖說
	其他圖說

電器圖說項目	施工前該區域配置圖及平面圖			拍攝位置索引圖
	施工平面圖
	單線圖
	用電負載表
	電表操作說明書
機械空調圖說項目	施工前該區域配置圖及平面圖	風管平面圖
	施工平面圖	配管平面圖
	設備配置平面圖	排水管平面圖
	維修孔配置平面圖
	自動控制及配電平面圖
消防圖說項目	施工區域之樓層平面位置圖
	變更前之消防圖說
	滅火器設置距離計算圖說
	撒水頭防護半徑示意圖
	標示設備位置圖
	緊急照明設備位置圖
	排煙設備及防煙區劃圖說
	消防廣播及偵煙系統配置圖
給排水圖說項目	施工前該區域配置圖及平面圖
	用水設備配置圖
	熱泵系統平面圖
	昇位圖
	竣工平面位置圖